## Kenmerken webservices Riolering
Webservice | Kenmerk | Omschrijving | GWSW | Obsurv | Knooppunt onderdeel
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | AANTAL_IEBEDRIJVEN | Aantal inwonerequivalenten afkomstig van bedrijven | Ja | Nee | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | AANTAL_IERECREATIE | Aantal inwonerequivalenten afkomstig van recreatie | Ja | Nee | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | AANTALWONINGEN | Het aantal aangesloten wooneenheden | Ja | Nee | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | AFVOERENDOPPERVLAK | Het oppervlak van de bovenlaag dat water afvoert naar het object | Ja | Nee | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | BEGINDATUM | Datum waarop het object aan het systeem is toegevoegd (aangelegd, geïnstalleerd). | Ja | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | BEGINPUNT | Het beginpunt van de leiding. | Ja | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | BOBBEGINPUNTLEIDING | GFO: Hoogteligging in m. tov NAP van de binnenonderkant buis van de leiding ter plaatse van de beginknooppunt | Ja | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | BOBEINDPUNTLEIDING | GFO: Hoogteligging in m. tov NAP van de binnenonderkant buis van de leiding ter plaatse van de eindknooppunt | Ja | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | BREEDTELEIDING | De bij het materiaal gebruikelijke aanduiding van de breedte van een leiding (zie diameter leiding) | Ja | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | DATUMINSPECTIE | Geeft aan wanneer er voor het laatst is geïnspecteerd. | Ja | Nee | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | DATUMREINIGING | De datum waarop de leiding voor het laatst is gereinigd. | Ja | Nee | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | EINDDATUM | Datum waarop het object uit het systeem is verwijderd | Ja | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | EINDPUNT | Het eindpunt van de leiding. | Ja | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | FUNDERING | Type ondersteuning via de ondergrond. | Ja | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | GEOMETRIE | De geometrie van de leiding | Ja | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | HOOGTELEIDING | De bij het materiaal gebruikelijke aanduiding van de hoogte van een leiding (zie diameter leiding) | Ja | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | LATERAALAFVOERENDOPPERVLAK | HWA aansluiting vanuit ander rioolstelsel. Uitgedrukt in de equivalente hoeveelheid van het oppervlaktype. | Ja | Nee | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | LATERAALDEBIETDWA | DWA lozingsdebiet vanuit ander rioolstelsel. | Ja | Nee | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | LATERAALDEBIETHWA | HWA lozingsdebiet vanuit ander rioolstelsel. | Ja | Nee | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | LENGTELEIDING | De lengte van de leiding | Ja | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | MATERIAALLEIDING | De bouwstof van de leiding. Bij gerelinede leidingen wordt de materiaal-combinatie vermeld. | Ja | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | NAAM | Eenduidige aanduiding voor de leiding binnen de rioleringsgebied. | Ja | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | STELSELTYPE | Het type stelsel. | Ja | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | STELSEL | Netwerk van leidingen en bijbehorende werken die afvalwater van afvoeren naar een zuiveringsinstallatie of naar een andere plaats van verwijdering transporteren. | Ja | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | TYPE | Onderverdeling naar de functie van een leiding. | Ja | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | URI | Uniform resource identifier(URI) van de leiding. | Ja | Nee | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | URIB | Uniform resource identifier(URI) van de beginput van de geselecteerde leiding. | Ja | Nee | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | URIE | Uniform resource identifier(URI) van de eindput van de geselecteerde leiding. | Ja | Nee | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | VERBINDINGSTYPE | De wijze waarop de buizen binnen een leiding zijn verbonden | Ja | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | VORMLEIDING | De vorm van de leiding | Ja | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | WANDDIKTE | Dikte van de wand van de constructie | Ja | Nee | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | WIBONTHEMA | Het thema van de leiding conform WIBON | Ja | Nee | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | AFMETINGENWIJZEVANINWINNING | Wijze waarop gegevens over de afmetingen verzameld zijn. | Nee | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | AFWATERINGSGEBIED | Een gebied begrenst door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het afvoerpunt het water van dat gebied afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende afvoerpunt. | Nee | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | BEHEERDER | Degene die als natuurlijk persoon handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan wel als rechtspersoon iets beheert. | Nee | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | BOBBEGINPUNTWIJZEVANINWINNING | Wijze waarop gegevens over de BOB verzameld zijn. | Nee | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | BOBEINDPUNTWIJZEVANINWINNING | Wijze waarop gegevens over de BOB verzameld zijn. | Nee | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | DIAMETERLEIDING | De lengte van de middellijn van de cirkel die de binnen- of de buitenzijde van de leidingdoorsnede beschrijft. Voor kunststof is deze lengte de buitenmaat, voor de overige materialen de binnenmaat. Dat geldt ook voor (de kunststof) Polypropyleen (PP), hoewel daarvoor in de praktijk soms de binnenmaat wordt gebruikt. | Ja | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | EIGENAAR | Degene die als natuurlijk persoon handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan wel als rechtspersoon iets in eigendom heeft. | Nee | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | GEMEENTE | Een van de Nederlandse gemeenten. Het gebied van een zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders. | Nee | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | GRONDSOORT | De grondsoort waarin de leiding ligt. | Nee | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | KERN | De kern (bijv. woonplaats) waarbinnen de leiding zich bevindt. | Nee | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | SOORT | Een gedetailleerde toelichting van de leiding. | Nee | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | STRAAT | De straat waarbinnen de leiding zich bevindt. | Nee | ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | TYPEBEBOUWING | Het type bebouwing (winkels, woningen enz.) van de omgeving waarin de leiding ligt. | Nee | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | VERHARDINGSTYPE | Het type verharding dat zich boven de leiding bevindt. | Nee | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | WEGTYPE | De functie van de weg boven de leiding. | Nee | Ja | Nee
GWSW_LEIDINGEN_LIJNEN | WOONWIJK | De woonwijk waarbinnen de leiding zich bevindt. | Nee | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | AANTAL_IEBEDRIJVEN | Aantal inwonerequivalenten afkomstig van bedrijven | Ja | Nee | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | AANTAL_IERECREATIE | Aantal inwonerequivalenten afkomstig van recreatie | Ja | Nee | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | AANTALDREMPELS | Het aantal drempels. | Ja | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | AANTALPOMPEN | Het aantal aangesloten pompen. | Ja | Nee | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | AANTALWONINGEN | Het aantal aangesloten wooneenheden. | Ja | Nee | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | AFVOERENDOPPERVLAK | Oppervlak met een afstroomlengte naar het lozingspunt op het rioolstelsel die groter is dan 100 m. | Ja | Nee | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | BEGINDATUM | Datum waarop het object aan het systeem is toegevoegd (aangelegd, geïnstalleerd) | Ja | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | BERGENDOPPERVLAK | Datum waarop het object uit het systeem is verwijderd | Ja | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | BREEDTEBOUWWERK | De inwendige breedte van het bouwwerk. | Ja | Nee | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | BREEDTECOMPORTIMENT | De breedte van het compartiment. | Ja | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | BREEDTEPUT | De inwendige breedte (horizontaal, uit het bovenaanzicht). Indien aanwezig de breedte van de onderbak | Ja | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | DATUMINSPECTIE | Geeft aan wanneer er voor het laatst is geïnspecteerd. | Ja | Nee | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | DATUMREINIGING | De datum waarop de leiding voor het laatst is gereinigd. | Ja | Nee | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | EINDDATUM | Datum waarop het object uit het systeem is verwijderd. | Ja | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | FUNDERING | Type ondersteuning via de ondergrond. | Ja | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | HOOGTEPUT | De inwendige hoogte (verticaal, vanuit het zijaanzicht). De afstand van binnenonderkant tot binnenbovenkant putconstructie (inclusief onderbak). | Ja | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | LATERAALAFVOERENDOPPERVLAK | HWA aansluiting vanuit ander rioolstelsel. Uitgedrukt in de equivalente hoeveelheid van het oppervlaktype. | Ja | Nee | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | LATERAALDEBIETDWA | DWA lozingsdebiet vanuit ander rioolstelsel. | Ja | Nee | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | LATERAALDEBIETHWA | HWA lozingsdebiet vanuit ander rioolstelsel. | Ja | Nee | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | LENGTEBOUWWERK | De inwendige lengte van het bouwwerk. | Ja | Nee | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | LENGTECOMPORTIMENT | De lengte van het compartiment. | Ja | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | LENGTEPUT | De inwendige lengte (horizontaal, uit het bovenaanzicht). Indien aanwezig de lengte van de onderbak. | Ja | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | MAAIVELDHOOGTE | Het niveau van het maaiveld. | Ja | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | MATERIAALPUT | Het materiaal van de put. | Ja | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | NAAM | Eenduidige aanduiding voor de put binnen de rioleringsgebied. | Ja | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | STELSELTYPE | Het type stelsel. | Ja | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | STELSTEL | Netwerk van leidingen en bijbehorende werken die afvalwater van afvoeren naar een zuiveringsinstallatie of naar een andere plaats van verwijdering transporteren. | Ja | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | TYPE | Onderverdeling naar de functie van een put. | Ja | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | URI | Uniform resource identifier(URI) van de put. | Ja | Nee | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | VORMPUT | Geometrische omschrijving van het knooppunt. | Ja | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | WANDDIKTE | De wanddikte. | Ja | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | AFDEKKING | De afdekking van de put. | Nee | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | AFWATERINGSGEBIED | Een gebied begrenst door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het afvoerpunt het water van dat gebied afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende afvoerpunt. | Nee | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | BEHEERDER | Degene die als natuurlijk persoon handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan wel als rechtspersoon iets beheert. | Nee | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | BINNENONDERKANTONDERDEEL | De binnenonderkant van het onderdeel. | Nee | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_AANPASSINGSVARIANT | Dit gegeven markeert of het een huidig of toekomstige knooppunt betreft. Hetzelfde knooppuntnaam kan onder meerdere varianten voorkomen. Als de aanpassingsvariant niet is ingevuld betreft het de gegevens van het huidige knooppunt. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_AANSLAGNIVEAU | Het niveau in m. tov NAP waarbij het hydraulisch object (meestal een pomp) in werking treedt. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_AANSLUITING_COMPARTIMENT_1 | De aansluiting op het compartiment. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_AANSLUITING_COMPARTIMENT_2 | De aansluiting op het compartiment. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_AFSLAGNIVEAU | Het niveau in m. tov NAP waarbij de werking van het hydraulisch object (meestal een pomp) stopt. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_AFVOERCOEFFICIENT | Een factor voor de capaciteitsberekening van het hydraulisch element. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_BEGINDATUM | Datum waarop het object aan het systeem is toegevoegd (aangelegd, geïnstalleerd). | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_BERGEND_OPPERVLAK_M2 | Het bergend oppervlak van het comportiment. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_BREEDTE_MM | De breedte van het compartiment. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_CAPACITEIT_M3_U | De capaciteit van het onderdeel, bijvoorbeeld een pomp of een wervelventiel, in m3/h. Indien de pomp parallel met andere pompen draait wordt hier het aandeel van de pomp in de totale capaciteit vermeld. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_DREMPELNIVEAU_NAP | De hoogte van de bovenkant van de drempel in m. tov NAP. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_EINDDATUM | Datum waarop het object uit het systeem is verwijderd | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_GGG_DATUM_AFMETINGEN | De datum waarop gegevens over de afmetingen verzameld zijn. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_GGG_DATUM_DREMPELNIVEAU | De datum waarop gegevens over het drempelniveau verzameld zijn. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_GGG_ID_AFMETINGEN | Wijze waarop gegevens over de afmetingen verzameld zijn. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_GGG_ID_DREMPELNIVEAU | Wijze waarop gegevens over het drempelniveau verzameld zijn. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_HOOGTE_MM | De hoogte van het compartiment. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_K_FACTOR | De K-factor. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_KOLKAANSLUITINGSTYPE | Het type aansluiting van de kolk. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_KOORDLENGTE | De koordlengte. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_LENGTE_MM | De lengte van het compartiment. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_NUMMER | Een unieke aanduiding van elk onderdeel binnen het knooppunt. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_ONDERDEELTOELICHTING | Een gedetailleerde toelichting van het onderdeel. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_ONDERDEELTYPE | Onderverdeling naar de functie van het knooppuntonderdeel. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_PERCEELSAANSLUITINGSTYPE | Het type aansluiting op het perceel. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_POMPTYPE | Het type pomp. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_PUTDEKSELTYPE | Onderverdeling naar merk en/of typeaanduiding. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_SENSORFABRICAAT | Het sensorfabricaat. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_SENSORTYPE | Het type sensor. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_SERIENUMMER | Het serienummer van de pomp. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_STROMINGSRICHTING | Dit gegeven markeert de stromingsrichting in het betreffende onderdeel. Als er sprake is van stroming in één richting moeten ook de aansluitende compartimenten bekend zijn. Als het gegeven ontbreekt geldt voor een pomp de stromingsrichting van compartiment 1 naar 2 is, voor een opening en wand geldt dan stroming in beide richtingen. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_STROOMGEBIED | Een markering van de knooppunten die behoren tot een hydraulisch geheel vormend gebied. Hiermee kan bijvoorbeeld een stuwgebied worden onderscheiden | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_VARIABELE_FREQUENTIE | De variable frequentie. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_VORM | Geometrische omschrijving van het knooppunt. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_X_VERSCHUIVING_M | De centroïd van het onderdeel in m. t.o.v. de knooppuntcoördinaten. Het gegeven is facultatief, bij het ontbreken ervan worden de knooppunt-coördinaten aangehouden. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C1_Y_VERSCHUIVING_M | De centroïd van het onderdeel in m. t.o.v. de knooppuntcoördinaten. Het gegeven is facultatief, bij het ontbreken ervan worden de knooppunt-coördinaten aangehouden. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_AANPASSINGSVARIANT | Dit gegeven markeert of het een huidig of toekomstige knooppunt betreft. Hetzelfde knooppuntnaam kan onder meerdere varianten voorkomen. Als de aanpassingsvariant niet is ingevuld betreft het de gegevens van het huidige knooppunt. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_AANSLAGNIVEAU | Het niveau in m. tov NAP waarbij het hydraulisch object (meestal een pomp) in werking treedt. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_AANSLUITING_COMPARTIMENT_1 | De aansluiting op het compartiment. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_AANSLUITING_COMPARTIMENT_2 | De aansluiting op het compartiment. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_AFSLAGNIVEAU | Het niveau in m. tov NAP waarbij de werking van het hydraulisch object (meestal een pomp) stopt. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_AFVOERCOEFFICIENT | Een factor voor de capaciteitsberekening van het hydraulisch element. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_BEGINDATUM | Datum waarop het object aan het systeem is toegevoegd (aangelegd, geïnstalleerd). | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_BERGEND_OPPERVLAK_M2 | Het bergend oppervlak van het comportiment. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_BREEDTE_MM | De breedte van het compartiment. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_CAPACITEIT_M3_U | De capaciteit van het onderdeel, bijvoorbeeld een pomp of een wervelventiel, in m3/h. Indien de pomp parallel met andere pompen draait wordt hier het aandeel van de pomp in de totale capaciteit vermeld. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_DREMPELNIVEAU_NAP | De hoogte van de bovenkant van de drempel in m. tov NAP. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_EINDDATUM | Datum waarop het object uit het systeem is verwijderd | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_GGG_DATUM_AFMETINGEN | De datum waarop gegevens over de afmetingen verzameld zijn. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_GGG_DATUM_DREMPELNIVEAU | De datum waarop gegevens over het drempelniveau verzameld zijn. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_GGG_ID_AFMETINGEN | Wijze waarop gegevens over de afmetingen verzameld zijn. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_GGG_ID_DREMPELNIVEAU | Wijze waarop gegevens over het drempelniveau verzameld zijn. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_HOOGTE_MM | De hoogte van het compartiment. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_K_FACTOR | De K-factor. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_KOLKAANSLUITINGSTYPE | Het type aansluiting van de kolk. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_KOORDLENGTE | De koordlengte. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_LENGTE_MM | De lengte van het compartiment. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_NUMMER | Een unieke aanduiding van elk onderdeel binnen het knooppunt. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_ONDERDEELTOELICHTING | Een gedetailleerde toelichting van het onderdeel. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_ONDERDEELTYPE | Onderverdeling naar de functie van het knooppuntonderdeel. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_PERCEELSAANSLUITINGSTYPE | Het type aansluiting op het perceel. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_POMPTYPE | Het type pomp. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_PUTDEKSELTYPE | Onderverdeling naar merk en/of typeaanduiding. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_SENSORFABRICAAT | Het sensorfabricaat. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_SENSORTYPE | Het type sensor. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_SERIENUMMER | Het serienummer van de pomp. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_STROMINGSRICHTING | Dit gegeven markeert de stromingsrichting in het betreffende onderdeel. Als er sprake is van stroming in één richting moeten ook de aansluitende compartimenten bekend zijn. Als het gegeven ontbreekt geldt voor een pomp de stromingsrichting van compartiment 1 naar 2 is, voor een opening en wand geldt dan stroming in beide richtingen. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_STROOMGEBIED | Een markering van de knooppunten die behoren tot een hydraulisch geheel vormend gebied. Hiermee kan bijvoorbeeld een stuwgebied worden onderscheiden | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_VARIABELE_FREQUENTIE | De variable frequentie. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_VORM | Geometrische omschrijving van het knooppunt. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_X_VERSCHUIVING_M | De centroïd van het onderdeel in m. t.o.v. de knooppuntcoördinaten. Het gegeven is facultatief, bij het ontbreken ervan worden de knooppunt-coördinaten aangehouden. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | C2_Y_VERSCHUIVING_M | De centroïd van het onderdeel in m. t.o.v. de knooppuntcoördinaten. Het gegeven is facultatief, bij het ontbreken ervan worden de knooppunt-coördinaten aangehouden. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | CENTRALEVERDEELKAST | De centrale verdeelkast. | Nee | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | EIGENAAR | Degene die als natuurlijk persoon handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan wel als rechtspersoon iets in eigendom heeft. | Nee | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | GEMEENTE | Een van de Nederlandse gemeenten. Het gebied van een zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders. | Nee | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | GEOMETRIE | De geometrie van de put. | Nee | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | GRONDWATERNIVEAU | Het peil in m. tov NAP van het grondwater ter plaatse van het knooppunt. | Nee | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | KERN | De kern (bijv. woonplaats) waarbinnen de leiding zich bevindt. | Nee | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | MAAIVELDSCHEMATISERING | Aanduiding schematisering maaiveld bij uitstroom van water via de putdeksel | Ja | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | POMPSCHAKELING | Wijze waarop de pompen worden in- en uitgeschakeld. Indien in een gemaal of bijzondere constructie twee of meer pompen aanwezig zijn wordt hiermee opgegeven hoe de pompen onderling werken. | Nee | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | SOORT | Een gedetailleerde toelichting van de put. | Nee | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | STRAAT | De straat waarbinnen de leiding zich bevindt. | Nee | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_AANPASSINGSVARIANT | Dit gegeven markeert of het een huidig of toekomstige knooppunt betreft. Hetzelfde knooppuntnaam kan onder meerdere varianten voorkomen. Als de aanpassingsvariant niet is ingevuld betreft het de gegevens van het huidige knooppunt. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_AANSLAGNIVEAU | Het niveau in m. tov NAP waarbij het hydraulisch object (meestal een pomp) in werking treedt. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_AANSLUITING_COMPARTIMENT_1 | De aansluiting op het compartiment. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_AANSLUITING_COMPARTIMENT_2 | De aansluiting op het compartiment. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_AFSLAGNIVEAU | Het niveau in m. tov NAP waarbij de werking van het hydraulisch object (meestal een pomp) stopt. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_AFVOERCOEFFICIENT | Een factor voor de capaciteitsberekening van het hydraulisch element. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_BEGINDATUM | Datum waarop het object aan het systeem is toegevoegd (aangelegd, geïnstalleerd). | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_BERGEND_OPPERVLAK_M2 | Het bergend oppervlak van het comportiment. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_BREEDTE_MM | De breedte van het compartiment. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_CAPACITEIT_M3_U | De capaciteit van het onderdeel, bijvoorbeeld een pomp of een wervelventiel, in m3/h. Indien de pomp parallel met andere pompen draait wordt hier het aandeel van de pomp in de totale capaciteit vermeld. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_DREMPELNIVEAU_NAP | De hoogte van de bovenkant van de drempel in m. tov NAP. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_EINDDATUM | Datum waarop het object uit het systeem is verwijderd | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_GGG_DATUM_AFMETINGEN | De datum waarop gegevens over de afmetingen verzameld zijn. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_GGG_DATUM_DREMPELNIVEAU | De datum waarop gegevens over het drempelniveau verzameld zijn. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_GGG_ID_AFMETINGEN | Wijze waarop gegevens over de afmetingen verzameld zijn. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_GGG_ID_DREMPELNIVEAU | Wijze waarop gegevens over het drempelniveau verzameld zijn. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_HOOGTE_MM | De hoogte van het compartiment. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_K_FACTOR | De K-factor. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_KOLKAANSLUITINGSTYPE | Het type aansluiting van de kolk. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_KOORDLENGTE | De koordlengte. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_LENGTE_MM | De lengte van het compartiment. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_NUMMER | Een unieke aanduiding van elk onderdeel binnen het knooppunt. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_ONDERDEELTOELICHTING | Een gedetailleerde toelichting van het onderdeel. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_ONDERDEELTYPE | Onderverdeling naar de functie van het knooppuntonderdeel. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_PERCEELSAANSLUITINGSTYPE | Het type aansluiting op het perceel. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_POMPTYPE | Het type pomp. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_PUTDEKSELTYPE | Onderverdeling naar merk en/of typeaanduiding. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_SENSORFABRICAAT | Het sensorfabricaat. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_SENSORTYPE | Het type sensor. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_SERIENUMMER | Het serienummer van de pomp. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_STROMINGSRICHTING | Dit gegeven markeert de stromingsrichting in het betreffende onderdeel. Als er sprake is van stroming in één richting moeten ook de aansluitende compartimenten bekend zijn. Als het gegeven ontbreekt geldt voor een pomp de stromingsrichting van compartiment 1 naar 2 is, voor een opening en wand geldt dan stroming in beide richtingen. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_STROOMGEBIED | Een markering van de knooppunten die behoren tot een hydraulisch geheel vormend gebied. Hiermee kan bijvoorbeeld een stuwgebied worden onderscheiden | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_VARIABELE_FREQUENTIE | De variable frequentie. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_VORM | Geometrische omschrijving van het knooppunt. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_X_VERSCHUIVING_M | De centroïd van het onderdeel in m. t.o.v. de knooppuntcoördinaten. Het gegeven is facultatief, bij het ontbreken ervan worden de knooppunt-coördinaten aangehouden. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | W1_Y_VERSCHUIVING_M | De centroïd van het onderdeel in m. t.o.v. de knooppuntcoördinaten. Het gegeven is facultatief, bij het ontbreken ervan worden de knooppunt-coördinaten aangehouden. | Nee | Ja | Ja
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | WIBONTHEMA | Het thema van de put conform WIBON | Ja | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | WIJZEINWINNINGCOORDINATEN | De wijze waarop het gegeven X/Y coördinaat is bepaald (de kwaliteit van het gegeven). | Nee | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | WIJZEINWINNINGMAAIVELDNIVEAU | Wijze waarop gegevens over het maaiveldniveau verzameld zijn. | Nee | Ja | Nee
GWSW_PUTTEN_SYMBOLEN | WOONWIJK | De woonwijk waarbinnen de leiding zich bevindt. | Nee | Ja | Nee